Přehled druhů KPV a jejich stručná specifikace

| Druhy KPV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rotační siréna (RS) | Elektronická siréna (ES) | Obecní rozhlas (OR) | Místní informační systém (MIS)* |
| Morální stáří | starší (50. léta 20. stol.) | moderní (90. léta 20. stol.) | starší (50. léta 20. stol.) | moderní (přelom 20. stol.) |
| Napojení na JSVV - možnost dálkového spouštění | ano | ano | ne | ano |
| Možnost místního spouštění | ano, pokud má tlačítko | ne | ano | ano |
| Dosah | cca 800 – 1000 m | cca 750 m | cca 100 – 150 m | cca 100 – 150 m |
| Předání varovného signálu | ano | ano | ne | ano |
| Předání tísňové nebo jiné verbální informace | ne | ano | ano | ano |

*Pozn. Někdy označován i jako BMIS – bezdrátový místní informační systém