## List1
změna | Číslo normy | Název
| ČSN 01 8014 : 1974 | Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny
| ČSN 07 8304 : 2011 | Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla Změna Z1 (2015) Oprava 1 (2017) | Nahradila ČSN 07 8304 (078304) z března 2008 a ČSN 07 8304 (078304) z dubna 2003
| ČSN 07 8305 : 1976 | Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla. Změna a (1978), Změna b (1980), Změna c (1984), Změna d (1988), Změna e (1991), Změna Z6 (1991), Změna Z7 (1995), Změna Z8 (1997), Změna Z9 (2000)
| ČSN 07 8510 : 1988 | Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro zdravotnické účely. Změna Z1 (1995). Zrušena k 1. 3. 2009 bez přímé náhrady
| ČSN 07 8600 : 1987 | Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení. Změna a (1991), Změna Z2 (1995)
| ČSN 07 8602 : 1988 | Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení
| ČSN 07 8631 : 1987 | Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Rozměry. Změna a (1989), Změna b (1990), Změna c (1991)
| ČSN 38 6405 : 1988 | Plynová zařízení. Zásady provozu. Změna Z1 (1999)
| ČSN EN 1089-3 : 2012 | Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 3: Barevné značení | Nahradila ČSN EN 1089-3 (078500) z prosince 2004
| ČSN EN 12245 + A1 : 2012 | Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve. Změna A1 | Nahradila ČSN EN 12245 (078535) z července 2009
| ČSN EN 12257 : 2002 | Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve
| ČSN EN 12862 : 2001 | Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných svařovaných lahví na plyny z hliníkových slitin
| ČSN EN 13096 : 2004 | Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů. Oprava 1 (2007)
| ČSN EN 13099 : 2004 | Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob
| ČSN EN 13322-1 : 2003 | Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli. Změna A1 (2006)
| ČSN EN 13322-2 : 2003 | Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli. Změna A1 (2007)
| ČSN EN 14189 : 2003 | Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví při periodických kontrolách lahví na plyny (pouze AJ) Zrušena k 1. 10. 2011. Náhrada ČSN EN ISO 22434 (078640)
! | ČSN EN 144-1 : 2018 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení | Nahradila ČSN EN 144-1 (832280) z září 2001
! | ČSN EN 144-2 : 2018 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 2: Výstupní připojení | Nahradila ČSN EN 144-2 (832280) z října 1999
| ČSN EN 144-3 : 2003 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění
| ČSN EN 1802 : 2002 | Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin
| ČSN EN 1803 : 2002 | Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí
| ČSN EN 1920 : 2001 | Lahve na přepravu plynů - Lahve na stlačené plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění (pouze AJ)
| ČSN EN 1964-1 : 2000 | Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 1: Bezešvé lahve vyrobené z oceli s hodnotami Rm nižšími než 1100 Mpa. Zrušena k 1. 1. 2011. Náhrada ČSN EN ISO 9809-1 a ČSN EN ISO 9809-3
| ČSN EN 1964-2 : 2002 | Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem do 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 2: Bezešvé lahve vyrobené z ocelí s hodnotami Rm 1100 MPa a vyššími. Zrušena k 1. 1. 2011. Náhrada ČSN EN ISO 9809-2
| ČSN EN 1964-3 : 2001 | Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa
| ČSN EN 1968 : 2002 | Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví. Změna A1 (2006)
| ČSN EN 1975 : 2000 | Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z hliníku a hliníkových slitin s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně. Změna A1 (2004) Zrušena k 1. 3. 2013. Náhrada ČSN EN ISO 7866
| ČSN EN 629-1 : 1998 | Lahve na přepravu plynů - Kuželový závit 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické podmínky. Zrušena k 1. 12. 2010. Náhrada ČSN EN ISO 11363-1
| ČSN EN 629-2 : 1998 | Lahve na přepravu plynů - Kuželový závit 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrola kalibry. Zrušena k 1. 12. 2010. Náhrada ČSN EN ISO 11363-2
| ČSN EN 720-1 : 2000 | Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů
| ČSN EN 849 : 1998 | Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky. Změna A1 (2000), Změna A2 (2002)
| ČSN EN 850 : 1998 | Lahve na přepravu plynů - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky pro medicinální účely. Oprava N (1998). Změna A1 (2001)
| ČSN EN ISO 10286 : 2016 | Lahve na plyny - Terminologie | Nahradila ČSN ISO 10286 (690008) z dubna 1994, ČSN EN ISO 10286 (078301) z února 2008
! | ČSN EN ISO 10297 : 2015 | Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu Oprava 1 (2015), Změna A1 (2018), Oprava 2 (2018) | Nahradila ČSN EN ISO 10297 (078649) z října 2006
| ČSN EN ISO 11114-1 : 2012 | Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály | Nahradila ČSN EN ISO 11114-1 (078609) z února 1999
| ČSN EN ISO 11114-2 : 2013 | Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály (pouze AJ) | Nahradila ČSN EN ISO 11114-2 (078609) z října 2001
| ČSN EN ISO 11116-1 : 2001 | Lahve na přepravu plynů - Kuželový závit 17E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické podmínky. Zrušena k 1. 12. 2010. Náhrada ČSN EN ISO 11363-1
! | ČSN EN ISO 11363-1 : 2018 | Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky | Nahradila ČSN EN ISO 11363-1 (078605) z listopadu 2010, ČSN EN ISO 11116-1 (078604) z března 2001, ČSN EN 629-1 (078605) z září 1998
! | ČSN EN ISO 11363-2 : 2018 | Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry | Nahradila ČSN EN ISO 11363-2 (078605) z června 2018, ČSN EN ISO 11116-2 (078604) z března 2001, ČSN EN 629-2 (078605) z září 1998
| ČSN EN ISO 11372 : 2012 | Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění | Nahradila ČSN EN 1801 (078321) z září 1999, ČSN EN 12754 (078319) z listopadu 2002
| ČSN EN ISO 11621 : 2006 | Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání | Nahradila ČSN EN 1795 (078315) z února 1999
! | ČSN EN ISO 11623 : 2016 | Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení lahví na plyny z kompozitových materiálů
! | ČSN EN ISO 12209 : 2014 | Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání Změna A1 (2017) | Nahradila ČSN EN ISO 12209-1 (078639) z září 2001, ČSN EN ISO 12209-2 (078639) z září 2001, ČSN EN ISO 12209-3 (078639) z září 2001
| ČSN EN ISO 12209-1 : 2001 | Lahve na přepravu plynů - Výstupní ventilová připojení lahví na plyny pro stlačený vzduch používaný k dýchání - Část 1: Třmenová připojení (pouze AJ) Zrušena k 1. 4. 2014. Náhrada ČSN EN ISO 12209
| ČSN EN ISO 12209-2 : 2001 | Lahve na přepravu plynů - Výstupní ventilová připojení lahví na plyny pro stlačený vzduch používaný k dýchání - Část 2: Závitová připojení (pouze AJ) Zrušena k 1. 4. 2014. Náhrada ČSN EN ISO 12209
| ČSN EN ISO 12209-3 : 2001 | Lahve na přepravu plynů - Výstupní ventilová připojení lahví na plyny pro stlačený vzduch používaný k dýchání - Část 3: Ventilový adaptér na tlak 230 bar (pouze AJ) Zrušena k 1. 4. 2014. Náhrada ČSN EN ISO 12209
| ČSN EN ISO 13088 : 2013 | Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění | Nahradila ČSN EN 12755 (078324) z ledna 2001
| ČSN EN ISO 13341 : 2011 | Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn Změna A1 (2015) | Nahradila ČSN EN ISO 13341 (078520) z ledna 1999
! | ČSN EN ISO 13769 : 2019 | Lahve na plyny - Značení ražením | Nahradila ČSN EN ISO 13769 (078500) z ledna 2007, ČSN EN 1089-1 (078500) z června 1998
! | ČSN EN ISO 14246 : 2015 | Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly Změna A1 (2018) | Nahradila ČSN EN ISO 14246 (078611) z ledna 2002
| ČSN EN ISO 15245-1 : 2002 | Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace (pouze AJ) Změna A1 (2013)
| ČSN EN ISO 15245-2 : 2002 | Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 2: Kontrola měřením (pouze AJ)
| ČSN EN ISO 22434 : 2011 | Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahvi (pouze AJ) | Nahradila ČSN EN 14189 (078640) z prosince 2003
| ČSN EN ISO 22435 : 2008 | Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu (pouze AJ) Změna A1 (2013)
| ČSN EN ISO 3807 : 2014 | Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu Oprava 1 (2015) | Nahradila ČSN EN 1800 (078320) z června 2007
| ČSN EN ISO 7225 : 2007 | Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky. Změna A1 (2013) | Nahradila ČSN ISO 7225 (078501) z dubna 2001, ČSN EN 1089-2 (078500) z dubna 2003
| ČSN EN ISO 7866 : 2013 | Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení (pouze AJ) Oprava 1 (2014) | Nahradila ČSN EN 1975 (078522) z ledna 2000
| ČSN EN ISO 9809-1 : 2010 | Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 1: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa | Nahradila ČSN EN 1964-1 (078521) z ledna 2000
| ČSN EN ISO 9809-2 : 2010 | Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 2: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší | Nahradila ČSN EN 1964-2 (078521) ze srpna 2002
| ČSN EN ISO 9809-3 : 2010 | Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 3: Lahve z normalizačně žíhané oceli | Nahradila ČSN EN 1964-1 (078521) z ledna 2000
| ČSN ISO 10461+Amd.1 : 2007 | Plynové lahve - Bezešvé plynové lahve z hliníkových slitin - Periodická kontrola a zkoušení (pouze AJ)
| ČSN ISO 4705 : 1997 | Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny
| ČSN ISO 4706 : 1997 | Znovuplnitelné ocelové svařované láhve na plyny. Zrušena k 1. 12. 2011 bez přímé náhrady
! | ČSN ISO 6406 : 2011 | Plynové lahve - Bezešvé ocelové plynové lahve - Periodická kontrola a zkoušení Zrušena k 1. 7. 2019. Náhrada ČSN EN ISO 18119 | Nahradila ČSN ISO 6406 (078540) z května 2007
! | ČSN EN ISO 10460 : 2019 | Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení
| ČSN EN ISO 18119 : 2019 | Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení
| ISO 5145 : 2014 | Ventilová připojení lahví pro plyny a směsi plynů - Výběr a rozměry | Revize normy v roce 2014; normu nelze použít pro připojení pro plyny určené pro dýchací přístroje
| poslední aktualizace: | 2019-07-09