MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

____________________________________________________________

###### Čj. PO-2134/GŘ-VZ-2005					        Praha 20. prosince 2005

Počet listů: 3

Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

…..............................……………..

Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

UČEBNÍ OSNOVY

Doplňkový kurz prevence

Platnost od 1. ledna 2006

2005

# Charakteristika Doplňkového kurzu prevence

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz je určen k doplnění znalostí příslušníků HZS ČR, zařazených na úseku požární pre-vence, ochrany obyvatelstva a plánování, kteří neabsolvovali některý z kurzů PP I A, PP I B, PP II A nebo PP II B.

Absolvování kurzu je podmínkou pro zařazení do kurzu k prodloužení odborné způsobi-losti POP I B nebo POP II B 1).

Absolvent kurzu je schopen samostatně vykonávat odborné činnosti na úseku požární pre-vence v rámci Hasičského záchranného sboru ČR.

Podmínkou pro zařazení do kurzu je absolvování některého z kurzů OOB, OOB I, OOB II, PLA, KŘ I, KŘ II, nebo PLA-OOB.

Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu.

Délka trvání kurzu: 28 hodin, tj. 4 vyučovací dny.

## Učební plán

| Blok | Počet hodin |
| --- | --- |
| Zahájení kurzu | 1 |
| Požární prevence: | 26 |
| - přehled předpisů, týkajících se požární prevence | 1 |
| - výkon státního požárního dozoru | 1 |
| - povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně | 7 |
| - posuzování dokumentace staveb | 2 |
| - všeobecné požadavky na stavby z hlediska požární ochrany | 7 |
| - zjišťování příčin vzniku požárů | 2 |
| - výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií | 1 |
| - postihy za neplnění povinností na úseku požární ochrany | 1 |
| - základy požární chemie a fyziky | 4 |
| Ukončení kurzu | 1 |
| Celkem | 28 |

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úprav obsahu učiva do 10 % jeho rozsahu.

Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

| MV-generální ředitelství HZS ČR Učební osnovy kurzu Doplňkový kurz prevence |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Počet hodin: | 28 |
| Blok: |  | 1 – Zahájení kurzu |  |  |  | Počet hodin: | 1 |
| Téma číslo | Počet hodin |  | Místo výuky | Způsob výuky | Téma výuky |  | Poznámky |
| 1.1 | 1 |  | U | T | Organizace kurzu, denní řád vzdělávacího zařízení |  |  |

Vysvětlivky:

U     =  učebna                       T     =  teorie

| MV-generální ředitelství HZS ČR Učební osnovy kurzu Doplňkový kurz prevence |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Počet hodin: | 28 |
| Blok: |  | 2 – Požární prevence |  |  |  | Počet hodin: | 26 |
| Téma číslo | Počet hodin |  | Místo výuky | Způsob výuky | Téma výuky |  | Poznámky |
| 2.1 | 1 |  | ### U | ## T | Přehled předpisů, týkajících se požární prevence |  |  |
| 2.2 | 1 |  | U | T | Výkon státního požárního dozoru (SPD) - druhy výkonu SPD - dokumentace o výkonu SPD |  |  |
| 2.3 | 7 |  | U | T | Povinnosti stanovené předpisy o požární ochraně - povinnosti fyzických osob - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob - povinnosti na úseku připravenosti a akceschopnosti jednotek PO - začleňování činností podle míry požárního nebezpečí - způsob určení podmínek požárního nebezpečí při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím - způsob určení podmínek požárního nebezpečí při činnostech s vysokým požárním nebezpečím - zásady požární bezpečnosti při vybraných činnostech (např. svařování, skladování a manipulace s hořlavými a oxidačními látkami, užívání tepelných zařízení) |  |  |
| 2.4 | 2 |  | U | T | Posuzování dokumentace staveb - požární bezpečnost staveb – principy a základní pojmy - územní, stavební a kolaudační řízení, stavební doku-mentace - výrobky pro stavbu - údržba stavby |  |  |
| 2.5 | 7 |  | U | T | Všeobecné požadavky na stavby z hlediska požární ochrany - zachování stability a únosnosti konstrukcí - bránění vzniku a šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby - bránění šíření požáru mimo stavbu - umožnit bezpečnou evakuaci osob a evakuovatelných zvířat - umožnit účinný a bezpečný zásah jednotek PO při hašení - zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb - požárně bezpečnostní zařízení |  |  |

| 2.6 | 2 | U | T | Zjišťování příčin vzniku požárů - činnost na místě požárů - příčiny vzniku požárů - dokumentace o požárech a technických zásazích - statistické sledování událostí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | 1 | U | T | Výkon statní správy na úseku prevence závažných havárií |  |
| 2.8 | 1 | U | T | Postihy za neplnění povinností na úseku požární ochrany - právnických osob a podnikajících fyzických osob - fyzických osob |  |
| 2.9 | 4 | U | T | Základy požární chemie a fyziky - vlastnosti látek a materiálů - základní pojmy a procesy hoření a hašení |  |

| -generální ředitelství HZS ČR Učební osnovy kurzu Doplňkový kurz prevence |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Počet hodin: | 28 |
| Blok: |  | 3 – Ukončení kurzu |  |  |  | Počet hodin: | 1 |
| Téma číslo | Počet hodin |  | Místo výuky | Způsob výuky | Téma výuky |  | Poznámky |
| 3.1 | 1 |  | U | T | #### Ukončení kurzu |  |  |

1)   Čl. 9 odst. 4 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 6/2005 k odborné 
        způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.