| Požadavky na vzorky u zkoušek OVV a OPTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. zkoušky | Přesný název zkušebního postupu/metody | Identifikace zkušebního postupu/metody | Požadavky na dodání vzorku |
| 6 | Zkoušky hasiv |  |  |
| 6.22 | Stanovení povrchového napětí tenziometricky | ČSN EN 1568-1 ed. 2, čl. 8 ISO 304 | 250 ml pěnidla nebo 500 ml pěnotvorného roztoku |
| 6.23 | Stanovení povrchového napětí tenziometricky | ČSN EN 1568-2 ed. 2, čl. 8 ISO 304 | 250 ml pěnidla nebo 500 ml pěnotvorného roztoku |
| 6.24 | Stanovení povrchového napětí tenziometricky | ČSN EN 1568-3 ed. 2, čl. 8 ISO 304 | 250 ml pěnidla nebo 500 ml pěnotvorného roztoku |
| 6.25 | Stanovení povrchového napětí tenziometricky | ČSN EN 1568-4 ed. 2, čl. 8 ISO 304 | 250 ml pěnidla nebo 500 ml pěnotvorného roztoku |
| 9 | Požárně technické zkoušky |  |  |
| 9.1 | Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře | ČSN EN ISO 5659-2 | min. 3 vzorky o rozměrech (7,5 x 7,5) cm max. tloušťka 2,5 cm optimálně 5 kusů |
| 9.2 | Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – zkouška při teplotě okolí | ČSN EN ISO 4589-2 | požadavky jsou specifikovány normou ČSN ISO 4589-2 v kapitole 7.3.1 v tabulce 2 |
| 9.3 | Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – zkouška při zvýšené teplotě | ČSN EN ISO 4589-3 | požadavky jsou specifikovány normou ČSN ISO 4589-2 v kapitole 7.3.1 v tabulce 2 |
| 9.4 | Stanovení vznětlivosti | Metodika TÚPO č. 08-09 (ČSN 64 0149) | (200–500) g materiálu, nebo 60 ks dílků o hmotnosti (2–3) g |
| 9.5 | Stanovení chování látek při zahřívání vysokotlakou diferenční snímací kalorimetrií | Metodika TÚPO č. 35-14 (ČSN EN ISO 11357-1) | 1 vzorek o min. hmotnosti 1 g |
| 9.6 | Stanovení samovolného vznícení | ČSN EN 15188 | 5 dm3 vzorku |
| 9.7 | Stanovení teploty vznícení | ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1, čl. 7 | 100 ml nádoba, musí být naplněna více jak na 80 % |
| 9.8 | Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření – Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda | ČSN EN ISO 2592 | 250 ml vzorku, nádoba musí být naplněna mezi (85–95) % svého objemu |
| 9.9 | Stanovení sklonu k samovznícení – Mackeyův test | Metodika TÚPO č. 06–09 (ASTM D3523-92:2012) | (50–150) g pasty nebo kapalného vzorku ve skleněné nádobě se šroubovacím uzávěrem nebo v originálním obalu |
| 9.10 | Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku – Rychlá rovnovážná metoda | ČSN EN ISO 3679 | 100 ml vzorku, nádoba, musí být naplněna mezi (85–95) % svého objemu |
| 10 | Chemické zkoušky |  |  |
| 10.1 | Chemická analýza akcelerantů hoření a těkavých organických látek plynovou chromatografií (GC/MS)-mikroextrakcí tuhou fází (SPME) | Metodika TÚPO č. 02-13, postup A (ASTM E-1388) | vzorkovnice (zavařovací sklenice se šroubovacím uzávěrem 750 ml, vialka) naplněná max. do 2/3 obsahu, nedělitelné vzorky (např. oděvy) zabalené ve třech vrstvách alobalu a přelepené lepicí páskou |
| 10.2 | Chemická analýza akcelerantů hoření a těkavých organických látek plynovou chromatografií (GC/MS) přímým nástřikem | Metodika TÚPO č. 02-13, postup B (ASTM E-1388) | min. 20 ml vzorkovnice např. vialka, láhev skleněná; plnění max. do 2/3 obsahu, nedělitelné vzorky (např. oděvy) zabalené ve třech vrstvách alobalu a přelepené lepicí páskou |
| 10.3 | Stanovení chemického složení plynovou chromatografií (GC/MS+TCD) | Metodika TÚPO č. 32-14 | tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů |
| 10.4 | Stanovení čistoty plynovou chromatografií (GC/MS+TCD) | Metodika TÚPO č. 33-14 | tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů |
| 10.5 | Stanovení netěkavého zbytku plynovou chromatografií (GC/MS) | Metodika TÚPO č. 34-14 | tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů |
| 10.6 | Stanovení kyselosti alkalimetricky | Metodika TÚPO č. 38-15 | tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů |
| 10.7 | Stanovení sedimentu gravimetricky | Metodika TÚPO č. 39-15 | tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů |
| 10.8 | Stanovení vody coulometricky | Metodika TÚPO č. 40-15 | tlaková nádoba s redukčním ventilem s možností redukce na cca 1 bar, minimální objem plynu 300 litrů |
| 10.9 | Kvalitativní chemická analýza pomocí FTIR | Metodika TÚPO č. 04-09 (ASTM E1252-98:2013) | 1 vzorek o min. hmotnosti 5 g |
| 10.10 | Chemická analýza Ramanovou spektroskopií | Metodika TÚPO č. 12-10 (ASTM E1840-96:2007) | 1 vzorek o min. hmotnosti 5 g |
| 10.11 | Kvalitativní chemická analýza pomocí RTG fluorescenční spektroskopie | Metodika TÚPO č. 24-18, postup A (ČSN EN 15309) | 1 vzorek o min. hmotnosti 5 g |
| 10.12 | Kvantitativní chemická analýza pomocí RTG fluorescenční spektroskopie | Metodika TÚPO č. 24-18, postup B (ČSN EN 15309) | 1 vzorek o min. hmotnosti 5 g |