- OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. .....  /20xx

- Požární řád  obce/města ................ (název)

Zastupitelstvo obce/města ….. (název) se dne … 20xx usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

- Článek 1

- Základní ustanovení

Požární řád obce/města ...… (název) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce/města za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.

- Článek 2

- Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- Dle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce/města ...… starosta obce/města (primátor).

- Zastupitelstvo obce/města ...… projednává stav požární ochrany ve v obci (ve městě) nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k  požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

- K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec/město ...… pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně .............  (funkce, popř.osoba odborně způsobilá). Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

- Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného    nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek  považuje: (v této části se uvede pod jednotlivými písm. výčet  konkrétních činností, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru za použití metodické pomůcky a  podle místních podmínek v obci/městě)

  - ...............................,

Pro bezpečné provádění této činnosti obec/město .................. stanovuje tyto podmínky:

- ...................................... (doplní se podmínky, které obec/město stanoví výběrem z metodické pomůcky podle místních podmínek)

  - ................................

Pro bezpečné provádění této činnosti obec/město .................. stanovuje tyto podmínky:

- ...................................... (doplní se podmínky, které obec/město stanoví výběrem z metodické pomůcky podle místních podmínek)

- Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy, nebytové prostory, kulturní  a sportovní zařízení, nákupní centra, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.

- Fyzické osoby jsou zejména povinny:

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.

- Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

- Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- ...............................,

- ................................

(v této části se uvede výčet  konkrétní určení doby při které hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru včetně podmínek, které stanoví obec/město za použití metodické pomůcky a  podle místních podmínek v obci/městě)

- Článek 4

- Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

    - Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce/města ....… je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

    - Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce/města ...… je zabezpečena jednotkou/jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

- Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

    - Obec / město ........…  má zřízenu jednotku (jednotky) sboru dobrovolných hasičů obce/města ....…  (dále jen JSDH obce/města ........), která je zařazena (na základě Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii JPO … s počtem minimálně … členů. Seznam sil a prostředků JSDH obce/města ........…  je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

    - O nasazení JSDH obce/města ......…   k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje.

    - Členové JSDH obce/města se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji musí dostavit do požární zbrojnice  ............ (uvést adresu), nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

    - Pro ověření akceschopnosti JSDH obce/města ......…   může starosta (primátor) vyhlásit cvičný požární poplach.

    - Členové JSDH obce/města ....…   prokazuji své členství v jednotce průkazem (viz.  příloha č. 2 tohoto požárního řádu). (tento odstavec nemusí být realizován)

- Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky

jejich trvalé použitelnosti

- Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- požární vodou voda pro hašení požárů,

- odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,

- zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen  pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (viz.  příloha č. ....... tohoto požárního řádu).

- Obec/město ................................... stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. ....... tohoto požárního řádu.

- Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.

- Článek 7

Základní požadavky na použitelnost zdrojů požární vody

- Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:

- vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě;

- příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;

- Vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- Zdroje vody a odběrní místa  jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení (§2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci). Provoz, kontrola a údržba a opravy požárně bezpečnostních  zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem nejméně jednou za rok (§7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

- Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody a odběrního místa podle předchozího odstavce musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.

- Vlastník a provozovatel, popř. správce a uživatel zdroje vody je povinen:

  - udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době v provozuschopném stavu;

  - udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany v provozuschopném stavu podle podmínek stanovených v technických normách;

  - projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s HZS kraje, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany;

  - oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a HZS kraje.

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. (§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně.)

- Obec provádí jedenkrát ročně kontrolu funkčnosti odběrních míst na zdrojích požární vody, které jsou uvedeny v požárním řádu obce. O těchto kontrolách vede záznamy.  Obec nemusí provádět kontrolu pokud jí provozovatel nebo vlastník vodního zdroje předloží záznamy o kontrole požárně bezpečnostních zařízení. (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.)

- Při výstavbě a rekonstrukcích vodovodů pro veřejnou potřebu upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů jakožto odběrních míst.

- Odběrní místo je místo na zdroji požární vody, určené pro zásobování požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany při zásahu jednotky požární ochrany.

- Odběrní místa jsou:

  - nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnicí místa na vodovodu pro veřejnou potřebu,

  - čerpací stanoviště na vodních zdrojích přirozeného původu nebo na víceúčelových vodních zdrojích.

- Odběrní místa musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

- Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:

- musí mít zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní požární technikou nebo přenosnými zásahovými prostředky ( např. požární stříkačka),

- musí být napojeno na zpevněnou komunikaci umožňující příjezd mobilní požární techniky,

- v případě, že čerpací stanoviště je přizpůsobeno k čerpání mobilní požární technikou, doporučuje se na konci čerpacího stanoviště zřídit zarážku zabraňující sjetí vozidla do zdroje vody;. zarážka nesmí bránit odtoku vody,

- musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“, štítek se umísťuje ve výši min. 150 cm,

- místo čerpání musí být udržováno v použitelném stavu i v zimních měsících,

- pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,

- kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná vozidel do 3,5 tuny s přenosným požárním čerpadlem.

- Článek 8

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu

- Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- Vlastník, provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.

- Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

- Článek 9

- Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- Obec/město ......…  má zřízenu (zřízeny) ohlašovnu (ohlašovny) požáru v budově obecního úřadu (radnice)… (ulice, číslo orientační…) a dále v budově… (ulice, číslo orientační…) Ohlašovna (ohlašovny) požáru jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“, nebo symbolem telefonního čísla „150“.

- K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.

- Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii,  záchrannou službu).

- Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

- Článek 10

- Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:

(Zde se uvede konkrétní způsob vyhlášení požárního poplachu s využitím metodické pomůcky.)

- Článek 11

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako  přestupek a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.

Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů.

- Článek 12

Ustanovení společná, přechodná  a závěrečná

  - Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci/městě …....  stanovené dalšími právními předpisy.

  - Tímto požárním řádem se zrušuje …

  - Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

| starosta/primátor |  |  |
| --- | --- | --- |

Seznam příloh:

Příloha č. 1 	Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního  poplachu (výpis z poplachového plánu HZS Olk).

Doporučené přílohy požárního řádu

Příloha č. 2         Vzor průkazu člena JSDH obce.

Příloha č. 3         Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce.

Příloha č. 4	Přehledná mapa pokrytí obce/města ...… zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce.

Příloha č. 5	Přehledná mapa dislokace a působnosti jednotek požární ochrany na území  obce/města  ....… (zřizuje li obec více JPO)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Č.j.:

§ 1 odst. 1 zákona o  požární ochraně

§ 103  odst. 1 a odst.  4 písm. h) zákona o obcích

§ 2 odst. 2 zákona  o požární ochraně

§ 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

členění dle ČSN 73 0833

§ 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

§ 4  odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  a akceschopnosti jednotek   sboru

srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění  vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  a akceschopnosti jednotek sboru

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích

zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí