Zásady pro zpracování dokumentace zdolávání požárů

- Povinnost zpracovat a předložit DZP

Od 1. 8. 2017 v souladu se změnou zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon o PO“) došlo ke změnám týkajících se schvalování dokumentace zdolávání požárů (dále jen „DZP“). Podle § 6b odst. 1 zákona o PO, mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost 
se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, 
za podmínky, že orgán státního požárního dozoru (dále jen „SPD“) schválí dokumentaci zdolávání požárů před započetím provozované činnosti.

Na základě výše uvedeného. Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, jimž vznikla povinnost, předkládají DZP orgánu vykonávající SPD z těchto důvodů:

- provozují činnost s vysokým požárním nebezpečím,

- provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah1,

- si tuto povinnost stanovily v dokumentaci požární ochrany2,

- mají tuto povinnost stanovenou na základě výsledků požární kontroly3.

DZP schválená před dnem nabytí účinnosti novely zákona o PO (před 1. 8. 2017) 
se považuje za schválenou v souladu se zákonem o PO. Toto neplatí v případě, 
že u provozovatele došlo ke změně provozované činnosti, která má vliv na její obsah. Jedná se především o změny, které mají vliv na podmínky hašení požárů a záchranné práce, evakuaci osob apod. Drobné změny týkající se aktualizace DZP, které nemají vliv na obsah (např. změna kontaktních údajů, odpovědné osoby atd.) nejsou důvodem pro opětovné předložení DZP ke schválení.

Pokud si zpracovatel není jist, v jakém rozsahu předmětnou DZP zpracovat nebo jsou-li změny v již schválené DZP takového rozsahu, aby vyžadovaly opětovné schválení, je možné toto konzultovat s odbornými konzultanty HZS Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“).

V rámci urychlení schvalovacího procesu HZS STC doporučuje zpracovatelům konzultovat DZP ještě před jejím předložením ke schválení.

DZP může zpracovat pouze osoba uvedená v § 11 odst. 1 nebo 2 zákona o PO (odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany).

1 § 18 vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
ve znění vyhlášky č. 221/2017 Sb.

2 § 30 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2017 Sb.
3 Např. § 40 odst. 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2017 Sb.

- Odborné konzultace při zpracování DZP

Před zpracováním DZP HZS STC umožňuje zpracovateli poskytnutí odborné pomoci 
ze strany určených příslušníku HZS STC.

Poskytnutí odborné pomoci se vztahuje zejména na:

- seznámení s požadavky na tvorbu DZP,

- poskytnutí vysvětlení k požárnímu poplachovému plánu kraje ve vztahu k objektu, 
na který se zpracovává DZP,

- druh a rozsah DZP dle potřeb HZS STC na zpracování informací o objektu,

- aktualizace stávající DZP

| Odborní konzultanti HZS SCK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| krajské ředitelství | kpt. Ing. Jan Rohla | 950 870 295 | jan.rohla@hzscr.cz |
| ÚO Benešov | mjr. Ing. Lukáš Fousek | 950 891 127 | lukas.fousek@hzscr.cz |
| ÚO Beroun | mjr. Bc. Pavel Horník | 950 841 055 | pavel.hornik@hzscr.cz |
| ÚO Kladno | mjr. Bc. Jiří Fürst | 950 835 128 | jiri.furst@hzscr.cz |
| ÚO Kolín | mjr. Ing. Josef Kudrna | 950 885 106 | josef.kudrna@hzscr.cz |
| ÚO Kutná Hora | mjr. Bc. Jiří Knopf | 950 875 170 | jiri.knopf@hzscr.cz |
| ÚO Mělník | mjr. Mgr. Petr Nicek | 950 895 068 | petr.nicek@hzscr.cz |
| ÚO Mladá Boleslav | mjr. Ing. Zdeněk Bidzilia | 950 861 230 | zdenek.bidzilia@hzscr.cz |
| ÚO Nymburk | mjr. Bc. Zdeněk Vlasák | 950 865 127 | zdenek.vlasak@hzscr.cz |
| ÚO Příbram | mjr. Bc. Pavel Maňas | 950 831 160 | pavel.manas@hzscr.cz |

- Obsah a forma DZP

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen "operativní plán") a operativní karta zdolávání požáru (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Pozn.: „Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla 
v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu.“

Forma zpracování DZP je na rozhodnutí zpracovatele. Zpracovatel však musí vycházet z předpokladu, že účelem DZP je poskytnutí informací takového rozsahu, aby jednotku požární ochrany upozornila na ne zcela zřejmá nebezpečí, případné komplikace při zásahu 
a eliminovala složitost objektu. Z výše uvedeného důvodu musí být DZP zpracována přehlednou formální úpravou a musí umožnit snadnou orientaci v rámci její obsahové části. Požadavky na obsah DZP jsou definovány § 34 vyhlášky o požární prevenci.

U osamocených a dispozičně jednoduchých objektů, které v rámci zdolávání požáru nevyžadují požadavky na speciální hasební látky, postupy nebo jiné nestandartní nároky na jednotku požární ochrany bude HZS STC vyžadovat pouze operativní kartu bez stanovení stupně požárního poplachu a potřeby výpočtu SaP pro nejsložitější variantu požáru.

U objektů, které v rámci zdolávání požáru vyžadují požadavky na speciální hasební látky, postupy nebo jiné nestandartní nároky na jednotku požární ochrany nebo v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují ve více stavebních objektech, bude HZS STC vyžadovat zpracování DZP až v rozsahu, který odpovídá operativnímu plánu.

Z výše uvedeného důvodu HZS STC doporučuje při zpracování předmětné DZP využívat odborných konzultací ze strany HZS STC.

HZS STC dále doporučuje postupovat při zpracování předmětné DZP v souladu s publikací „Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů (Hanuška, 1996)“ [dostupné na http://www.hzscr.cz/clanek/metodika-zpracovani-dzp.aspx].

- Náležitosti žádosti a způsob předkládání ke schválení.

Žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. [Žádost o schválení DZP]

Provozovatel činnosti předkládá DZP ke schválení ve 2 vyhotoveních orgánu vykonávající SPD, a to v listinné podobě s žádostí o schválení na podatelnu místně příslušného územního odboru nebo na podatelnu krajského ředitelství HZS STC.

- Zpracování DZP na základě smlouvy o připojení na pult PCO

V případě, že DZP bude zpracována pouze na základě smlouvy o připojení na PCO [nejsou splněny podmínky stanovené § 34 odst. 2 vyhlášky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.], shora popsaný schvalovací proces neprobíhá.